## main
Ссылка на товар | Фото | Полное Название товара | Краткое Название товара | Описание товара | Артикул | Цена | Наличие | Размерность(шт, кг, тонна) | Тип подключения | Моторный привод встроенный | Вес | Высота | Количество полюсов | Моторный привод опционально | Ширина | Степень защиты (IP) | Напряжение дополнит. расцепителя | Глубина | Номин. продолжительный ток Iu | С блокировкой/запираемый (-ая) | Компактная версия выключателя-разъединителя | Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В | Производитель | Тип элемента управления | Конструкция прибора | Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | Цвет управляющего элемента | Условный номин. ток короткого замыкания Iq
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153595/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/b24/iPtDxNh7H1Zy9OTb.jpg | Рубильник 3п OT400E03 400А | Рубильник 3п OT400E03 400А | ABB OT400E03 Выключатель-разъединитель 3Р 400A,без ручки и переходника | 1SCA022727R7960 | 19802.19 | FALSE | шт | Винтовое соединение | нет | 2.8 | 0.26 | 3 | нет | 0.155 | IP30 | нет | 0.22 | 400 А | нет | да | 220 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153594/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/812/YN1dHV5gD2CozLcP.jpg | Рубильник 3п OT315 E03 315А (без ручки) | Рубильник 3п OT315 E03 315А (без ручки) | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included | 1SCA022727R5910 | 16632.14 | FALSE | шт | Винтовое соединение | нет | 2.8 | 0.26 | 3 | нет | 0.155 | IP30 | нет | 0.22 | 315 А | нет | да | 160 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153592/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/647/Op7lkVs8t4rcYS0D.jpg | Рубильник 4п OT250E04 250А без ручки упр. | Рубильник 4п OT250E04 250А без ручки упр. | 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included | 1SCA022720R0910 | 24171.92 | FALSE | шт | Болтовое соединение | нет | 1.7 | 0.19 | 4 | нет | 0.145 | IP30 | нет | 0.17 | 250 А | нет | да |  | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153591/ | https://www.directelectric.ru/upload/resize_cache/iblock/99f/648_400_1/LslCu56MaEzOn0ov.jpg | Рубильник 3п OT400E03P 400А | Рубильник 3п OT400E03P 400А | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included | 1SCA022718R8780 | 31619.53 | FALSE | шт | Болтовое соединение | нет | 3.2 | 0.26 | 3 | нет | 0.155 | IP65 | нет | 0.22 | 400.000 А | да | да | 220.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153589/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/b5f/iTPVy35w8zRflL7G.jpg | Рубильник 3п OT200E03 200А | Рубильник 3п OT200E03 200А | ABB OT200E03 Выключатель-разъединитель 3Р 200A,без ручки и переходника | 1SCA022712R1010 | 10284.12 | FALSE | шт | Болтовое соединение | нет | 1.3 | 0.19 | 3 | нет | 0.145 | IP30 | нет | 0.17 | 200 А | нет | да | 110 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153588/ | https://www.directelectric.ru/upload/resize_cache/iblock/bcf/648_400_1/STDmuLE8jp10FJfx.jpg | Рубильник 3п OT200E03P 200А | Рубильник 3п OT200E03P 200А | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included | 1SCA022712R0800 | 15424.13 | FALSE | шт | Болтовое соединение | нет | 1.5 | 0.19 | 3 | нет | 0.145 | IP65 | нет | 0.17 | 200.000 А | да | да | 110.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153587/ | https://www.directelectric.ru/upload/resize_cache/iblock/0b6/648_400_1/fGjeRxH9zOnsCXSU.jpg | Рубильник 3п OT250E03P 250А | Рубильник 3п OT250E03P 250А | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included | 1SCA022710R0100 | 21355.36 | FALSE | шт | Болтовое соединение | нет | 1.4 | 0.19 | 3 | нет | 0.145 | IP65 | нет | 0.17 | 250.000 А | да | да | 140.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153586/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/d87/ycg8rx7EbAwKLOYW.jpg | Рубильник 3п ОТ250 Е03 250А | Рубильник 3п ОТ250 Е03 250А | ABB OT250E03 Выключатель-разъединитель 3Р 250A,без ручки и переходника | 1SCA022709R8610 | 12310.62 | FALSE | шт | Болтовое соединение | нет | 1.3 | 0.19 | 3 | нет | 0.145 | IP20 | нет | 0.17 | 250 А | нет | да | 140 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153585/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/48b/YXsrtAa69K53HEiD.jpg | Рубильник 3п OT16M3 (PROM) 16А на DIN-рейку | Рубильник 3п OT16M3 (PROM) 16А на DIN-рейку | 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots | 1SCA022497R0220 | 2067.18 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.09 | 0.103 | 3 | нет | 0.086 | IP20 | нет | 0.082 | 16.000 А | нет | да | 7.500 кВт | ABB | Кнопка поворотная | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153584/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/0e0/PNmyWdBcFZnY4zXf.jpg | Рубильник 3п OT125 M3 125А | Рубильник 3п OT125 M3 125А | 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots | 1SCA022429R9140 | 7569.47 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.36 | 0.112 | 3 | нет | 0.081 | IP20 | нет | 0.086 | 125.000 А | нет | да | 45.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153580/ | https://www.directelectric.ru/upload/resize_cache/iblock/955/648_400_1/WsDo932JEFHnpyIc.jpg | Рубильник OT160G03 | Рубильник OT160G03 | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included | 1SCA135134R1001 | 5724.11 | FALSE | шт | Болтовое соединение |  | 0.8 | 0.244 | 3 | нет | 0.096 | IP20 |  | 0.16 | 160 А |  |  |  | ABB | Нет (без) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В |  | 24 кА
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153577/ | https://www.directelectric.ru/upload/resize_cache/iblock/93f/648_400_1/D4dClWqLVZYtiSPu.jpg | Рубильник на постоянный ток OTDC32F3 | Рубильник на постоянный ток OTDC32F3 | OTDC32F3 DC Switch-disconnector, Terminal bolt kit included, Handle and shaft need to be ordered separately, Base mounting, IEC 1000 VDC 32 A single circuit | 1SCA121459R1001 | 9510.25 | FALSE | шт | Винтовое соединение | нет | 0.2 | 0.064 | 3 | нет | 0.1 | IP20 | нет | 0.1 | 32 А | да | да |  | ABB | Кнопка поворотная | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В | Черный | 0.8 кА
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153574/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/71e/tEcgTjF6KfXN4Gos.jpg | Рубильник 3п OT80FT3 80А | Рубильник 3п OT80FT3 80А | 3-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included | 1SCA105431R1001 | 4885.45 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.26 | 0.084 | 3 | нет | 0.076 | IP20 | нет | 0.08 | 80.000 А | нет | да | 37.000 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153573/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/5ca/OLg548oYyiuUDtWP.jpg | Рубильник OT80F4N2 80А | Рубильник OT80F4N2 80А | 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included | 1SCA105413R1001 | 5939.14 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.3 | 0.103 | 4 | нет | 0.082 | IP20 | нет | 0.084 | 80.000 А | нет | да | 37.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153572/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/fb0/gNeo6CyTQ9nWId8M.jpg | Рубильник 4п OT63FT4N2 63А дверного монтажа без ручки | Рубильник 4п OT63FT4N2 63А дверного монтажа без ручки | 4-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included | 1SCA105393R1001 | 5446.55 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.32 | 0.084 | 4 | нет | 0.088 | IP20 | нет | 0.08 | 63.000 А | нет | да | 22.000 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153571/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/7ae/dgeMj3YicXzh7IVC.jpg | Рубильник 3п ОТ63 FT3 63А (45А AC23) | Рубильник 3п ОТ63 FT3 63А (45А AC23) | 3-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included | 1SCA105382R1001 | 3974.57 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.26 | 0.084 | 3 | нет | 0.076 | IP20 | нет | 0.08 | 63.000 А | нет | да | 22.000 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153570/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/0fa/3U5sA2JaBmZ4VSXO.jpg | Рубильник 4п OT63F4N2 до 63А | Рубильник 4п OT63F4N2 до 63А | 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included | 1SCA105365R1001 | 5073.59 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.31 | 0.103 | 4 | нет | 0.082 | IP20 | нет | 0.084 | 63.000 А | нет | да | 22.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153569/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/8db/M3gLYWxJdRc8kHaU.jpg | Рубильник 4п OT100F4N2 до 100А | Рубильник 4п OT100F4N2 до 100А | 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included | 1SCA105018R1001 | 7454.62 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.49 | 0.112 | 4 | нет | 0.086 | IP20 | нет | 0.109 | 100.000 А | нет | да | 37.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153568/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/cda/UKoAaT67SVRitp04.jpg | Рубильник 4п OT40FT4N2 40А дверного монтажа без ручки | Рубильник 4п OT40FT4N2 40А дверного монтажа без ручки | 4-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included | 1SCA104956R1001 | 4165.84 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.13 | 0.079 | 4 | нет | 0.067 | IP20 | нет | 0.061 | 40.000 А | нет | да | 11.000 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153566/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/14f/VcLKt6Brl9gwuanW.jpg | Рубильник 4п OT40F4N2 40А (23А AC23) для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | Рубильник 4п OT40F4N2 40А (23А AC23) для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included | 1SCA104932R1001 | 2315.55 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.125 | 0.079 | 4 | нет | 0.061 | IP20 | нет | 0.067 | 40.000 А | нет | да | 11.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153565/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/743/hbNdqPTcfsveW4B9.jpg | Рубильник 4п OT25F4N2 25А для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | Рубильник 4п OT25F4N2 25А для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included | 1SCA104886R1001 | 3580.61 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.125 | 0.079 | 4 | нет | 0.061 | IP20 | нет | 0.067 | 25.000 А | нет | да | 9.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153564/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/ae4/zWBHDoJxe7uw3VOj.jpg | Рубильник 3п OT16FT3 до 16А б/ручки | Рубильник 3п OT16FT3 до 16А б/ручки | 3-pole, front operated, door mounted switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle is not included | 1SCA104838R1001 | 1985.4 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.1 | 0.065 | 3 | нет | 0.054 | IP20 | нет | 0.063 | 16.000 А | нет | да | 7.500 кВт | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153563/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/2dc/g6vwxtRZl7Nnf8J0.jpg | Рубильник 4п OT16F4N2 16А на DIN-рейку | Рубильник 4п OT16F4N2 16А на DIN-рейку | 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included | 1SCA104829R1001 | 2600.14 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.125 | 0.079 | 4 | нет | 0.061 | IP20 | нет | 0.067 | 16.000 А | нет | да | 7.500 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153562/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/3dc/ZYn8V4LbaX7mqkiF.jpg | Рубильник 3п OT1600E03 1600А | Рубильник 3п OT1600E03 1600А | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included | 1SCA022860R6400 | 138753.96 | FALSE | шт | Болтовое соединение | нет | 16.8 | 0.435 | 3 | нет | 0.17 | IP30 | нет | 0.4 | 1600 А | нет | да |  | ABB | Прочее | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153561/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/632/mjVhnxDJoyLsfvCg.jpg | Рубильник 3п OT1000E03 1000А | Рубильник 3п OT1000E03 1000А | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included | 1SCA022860R5850 | 94333.87 | FALSE | шт | Винтовое соединение | нет | 14.7 | 0.435 | 3 | нет | 0.17 | IP30 | нет | 0.4 | 1000 А | нет | да |  | ABB | Рукоятка поворот. удлинённая (широкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 1000 В
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153560/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/1eb/x6ResEwUPyq70TKB.jpg | Рубильник 3п OT40М3 40А | Рубильник 3п OT40М3 40А | 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots | 1SCA022497R0490 | 3316.46 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.09 | 0.103 | 3 | нет | 0.082 | IP20 | нет | 0.086 | 40.000 А | нет | да | 22.000 кВт | ABB | Кнопка поворотная | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный
https://www.directelectric.ru/catalog/product/153559/ | https://www.directelectric.ru/upload/iblock/66a/01kz5NJBrAFc8S2R.jpg | Рубильник 3п OT25 М3 25А | Рубильник 3п OT25 М3 25А | 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots | 1SCA022497R0310 | 2762.48 | FALSE | шт | Кабельный зажим/клемма | нет | 0.09 | 0.103 | 3 | нет | 0.086 | IP20 | нет | 0.082 | 25.000 А | нет | да | 9.000 кВт | ABB | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | 690.000 В | Черный